复制光栅

| 刻线 | 闪耀波长 | 最大刻画面积 |
| --- | --- | --- |
| 1800L/mm | 250nm | 68×68 |
| 1200L/mm | 500nm | 68×68 |
| 1200L/mm | 300nm | 68×68 |
| 1200L/mm | 250nm | 68×68 |
| 600L/mm | 1000nm | 55×55 |
| 600L/mm | 750nm | 68×68 |
| 600L/mm | 500nm | 68×68 |
| 600L/mm | 300nm | 68×68 |
| 300L/mm | 2000nm | 55×55 |
| 300L/mm | 500nm | 55×55 |